医疗模型询价文件(二次）

项目编号：YZH2024-06

我院需采购  医疗模型 一批。现邀请贵公司（厂家）提供报价，请按下表格式报价并请注意如下事项：

1、所有报价均为人民币，投标单位必须提供有关的资质证明资料。

2、报价文件正本一份、副本二份并经授权代表签署，请于2024年03月29日08：20 前盖章密封送至(或邮寄）南京鼓楼医院集团仪征医院物资采购部，逾期将不予接收。

3、请将包括“到货时间”、“合计数”在内的所有应填写的项目填全，否则以废单处理。

4、成交供应商须缴纳询价保证金贰仟元整，合同履行结束后退还，不计利息,如不能按规定时间签订合同或履行合同，保证金将予以没收。

5、供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，3年内不得进入本医院采购市场，并根据相关规定予以处罚。

供应商名称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 配置及技术要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级男性护理模拟人 （电子版） | 见附件 | 2 |  |  | 报价时请注明生产厂家、品牌、规格型号、配置、质保期、使用期限、供货期等，请按最低价一次性报价。 |
| 2 | 综合手臂操作模型 | 见附件 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  | 人民币（大写） ￥： |  |  |  |  |
| 到货时间 日内到货。（按最快时间报） |  |  |  |  |  |  |
| 报价联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商所报价格含产品－运输—保险—安装－调试－培训-售后服务-税金等一切费用。

联系地址： 南京鼓楼医院集团仪征医院物资采购部

邮编：211900（江苏省仪征市仪化生活区环南路1号）

咨询电话：  0514－83211533 83211551（传真）

联 系 人 ：陆国富  彭志宝

二○二四年三月二十六日

一、设备名称：高级男性护理模拟人 二套、综合手臂操作模型  二套。

二、交货期：合同签定一个月内,投标商按最快时间报。

三、付款方式和条件：安装调试合格后十五个工作日支付90%，余款10%正常运行一年付清。

四、功能要求：该模型是护理部用于护理人员的教学、培训和考核使用。应配置齐全、性能稳定，希投标方提供先进的优质产品。

五、售后服务：

1、质保期≥2年，每年由维修工程师提供至少 2 次的免费上门维护保养工作，提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件、代理商（经销商）保修时间超出生产厂家的保修期限须提供与生产厂家之间的维保协议（合同）或生产厂家的售后承诺书等。

2 、中标方应对设备操作及维修人员免费进行操作及维修培训，直至使用人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命

3 、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级

4 、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时12个小时内提供备用设备，24小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，江苏省内有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

5、提供设备附件及各类配件、耗材详细报价清单

备注： 1、对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

- 请提供近三年江苏省内二级甲等及以上医院使用客户名单。

投 标 须 知

一、合格的投标方：

本次为公开招标，凡具备本项目资质要求和功能配置，能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。投标方应遵守有关的中国法律和规章条例并自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标单位必须提供有关的资质证明资料：

- 投标人概况：包括简要历史、业务范围、组织机构技术能力等的简要介绍，公司信用等级，销售业绩等

- 所投标货物有单台设备中华人民共和国医疗器械注册证及登记表复印件。

- 公司营业执照(税务登记证、机构代码证)副本，医疗器械生产或经营企业许可证等。

- 经销商家必须取得所投设备制造商或代理商针对本次项目的授权证明文件，提供相应的授权证明文件。参加投标人员须持有《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明书》原件和代理人身份证复印件（必要时出示原件）。

- 有关医疗器械和质量监督等相关管理部门要求的其它相关证书

- 投标设备最近三年在本省内用户清单（设备类型、投用时间、数量）

三、投标总报价包括设备安装验收合格交付甲方使用前产生的一切费用，包含但不限于：主机及相关配套设备、附（配）件、包装、税金、售后服务、备品备件、运费等全部费用，按人民币报价。

四、技术质量要求：

1、本次投标的设备应为国产著名品牌设备，质量合格，所有主机、附（配）件均应具备该类商品的功能要求，同时有具体的规格型号，明确的生产商和原产地（在报价清单中注明），提供所投设备详细设备标准配置、所有可选配置及附件清单，同时需提供可选配置（包括软、硬件）的分项报价。质量出现问题，供方负责三包，费用由供方负责。

2、投标商须提供：

为保证设备安装、调试、使用及维修所需，供方在交货时应向需方提供全套资料和文件，至少应包含以下内容：⑴装箱单；⑵产品出厂合格证书；⑶随机软件备份资料；⑷操作说明书（含中文使用说明书），维修手册；⑸随机备件备品；⑹保修单 。

3、投标货物规格响应表：对照“招标货物清单与技术规格”的要求逐条说明投标货物对技术规格的响应、偏差情况。

五、伴随服务（包括售后服务）：投标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在24小时内响应并完成需方提出的合理维修要求，在投标书中请提供详细的售后服务承诺书，应包括以下内容：

- 保修期贰年以上（包括主机及附件，详细列明保修范围及期限，维修质量保证体系及有关证明文件）。

- 保修期内保证年95%以上的开机率（按365天计算）。如不能达到要求则按1：5顺延保修期（即停机超出1天顺延保修期5天）。

- 保修期满后终身负责维修，只收取维修零配件费（免收人工费）。维修或更换零部件后，经使用者验收合格后付款。已维修的故障或更换的配件，在6个月内再次发生故障应免费维修或更换。维修人员来医院进行免费随访维护

- 保证五年内免费提供设备软件升级，包括必要的硬件支持。

- 投标人提供的安装、调试及人员培训计划安排等

- 设备的验收应按合同规定的技术要求进行验收，属计量设备：由用户汇同主管技术监督部门按照国家计量标准对设备进行合格验收，或由卖方代为检定，并将计量部门的检定合格证书随设备一同发给买方；设备首次检定并取得合格检定证书由此产生的所有费用由卖方承担。

六、投标文件应有中文书写，正本一份、副本二份并经授权代表签署，密封盖章投标；文件正本中除营业执照副本、质量保证书可提交复印件外，其他均须提交原件。投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

七、投标文件的澄清：

评委会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人受权代表签署，并且作为投标文件的补充，参与评标。

八、、投标方同意提供按照我方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，且完全理解我方不一定要接受最低价的投标。

九、对未中标者招标方不具有作出解释的义务。

附件：

男性护理模拟人（电子版）

1.模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝 。

2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法

4.心肺复苏术

4.1执行标准：《2020 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》

4.2头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏.

5.眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。

7.心肺复苏术有考核与训练模式

7.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

7.2考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。

8.有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。

9.鼻饲：可抽出模拟胃液

10.可用真实负压吸引器吸出模拟痰液

11.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml

12.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液

13.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。

14.压疮护理：配有溃疡期压疮模块，可进行伤口的评估、测量与清洗

15.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存

16.注射给药

16.1静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习

16.2肌肉注射：臀部、股外侧

16.3皮下注射：上臂三角肌

17.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换

18.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。

# 综合手臂操作模型

1.模型由成人手臂、血压计、听诊器、电子显示器、血液循环器组成，是进行血压测量、动静脉注射训练的理想产品

2.成人手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。

3.可触及挠动脉、肱动脉搏动。

4.有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统，

5.血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节

6.具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等

7.血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。

7.1加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸,设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收。

8.具有手柄，便于移动血液循环模拟器

9.可进行桡动脉、肱动脉穿刺，穿刺有回血，有落空感

10.可进行手背静脉、头静脉、肘正中静脉、贵要静脉穿刺，穿刺有回血、有落空感

11.可进行收缩压、舒张压、脉搏频率及脉搏强弱的自由设置，也可随机设置。

12.缩压和舒张压在0-300mmHg,脉搏频率在0-250次/分之间

13.血压测量有明显的柯氏音。

14.液晶屏显示收缩压、舒张压、脉搏频率等数值，并实时显示血压值。

15.控制盒内置锂电池，在没有电源充电情况下可长时间工作，工作时间不少于12个小时。

16.控制盒按键采用触摸控制，稳定可靠。

17.设有脉搏开关，血压、脉搏测量即可同时练习，又可单一练习

18.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小

19.三角肌肌内注射

20.皮下注射