南京鼓楼医院集团仪征医院

供应室材料项目

公开询比价文件

一、项目要求

（一）项目概况

1、项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院供应室材料采购项目

2、采购方式：本次采购采用公开询比价采购方式。

3、采购内容：

| 项目 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应室材料 | 1批 | —— |  |

- 4、年消耗量为预估数量，具体以实际订单为准。所报价格不得高于最高限价（见表）。如有疑问，可致电招采部。

（二）技术要求：

1、产品应提供相应的合格证或检测报告；

2、供应室材料规格、性能不低于表中要求，方便统一比价；

3、正常使用寿命大于等于3年。

（三）合同期限及支付方式

1、协议生效期：购销协议生效三年，协议期内，若双方有异议，可提前三个月提出，讨论协商中止合同。

2、支付方式：货到验收合格，正常使用一个月后请供应商开具相应发票，我院根据发票在3个月内安排付款。

二、公开询比价须知

（一）本次比价采用一次性报价，报价文件要求一式四份，要求如下：

1、若法定代表人签署，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表签署的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

2、营业执照副本(复印件加盖应答人公章)

3、技术参数响应表

4、报价表

5、生产企业资质

（二）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2026年4月15日16：00前，南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部，电话：0514-83211533，电话时间：工作日9:00-10:30,15:00-16:30.可采用自行送达或寄送方式。

报价文件报价文件一正三副，应于规定的截止时间之前密封送达南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部。在要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。

- 2、报价文件应装入封袋，封面注明项目名称、供应商名称、地址、联系电话等。

（三）报价保证金：人民币贰仟元整。递交保证金须标明项目名称、编号及参与竞争方公司名称。

报价保证金递交时间：2026年4月15日下午16:00前。

1.报价保证金采用电汇、汇票、转账支票等转账方式提交。

名称：南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司

开户行：建设银行仪征化纤分理处

账号：32001747038052502112

2.未按规定提交报价保证金的响应文件，将被视为无效响应。报价保证金有效期与报价文件有效期一致。

3.未成交的供应商的报价保证金，将在成交后的90个工作日内予以退回(无息)。

4.成交的供应商的报价保证金，在合同签订后，即转为履约保证金，待货物运送、安装结束验收合格并经审计后15个工作日内退回。

5.供应商在成交后未按报价文件规定与采购人签订购销合同时，供应商的报价保证金将被采购人扣缴。

南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部

2026年4月9日

附件：需求文件

供应室材料要求

- 目的

保障我院消毒供应中心各项工作规范、安全开展，满足器械清洗、包装、灭菌及无菌操作环节的布巾使用需求，杜绝院感隐患，确保布巾符合医用卫生标准及灭菌适配要求。

- 标准及要求

1、本次招采供应商需提供全套有效资质文件，确保资质合法、有效、完整。

2、各项技术指标、使用性能必须符合国家法律、法规及同行业技术规范要求和甲方用途，需满足耐高温、耐酸碱、易清洗、不掉絮、无荧光、阻尘抗菌等核心要求。

3、保证产品完整性，产品毁损、灭失的风险在产品交付前由供应商自行承担。

4、确保产品无质量问题，按要求交付于指定地点，交货时提交必要的技术资料和有关质量合格证明文件。

5、医院对产品数量、规格、外观等进行检验，如产品检验不合格，有权更换或退货，一切损失与费用由供应商自行承担。

6、产品供应必须及时有效，一旦医院提出需求，供应商必须及时响应,正常情况下15天内完成交付。特殊紧急情况下，调货3日内交付。

7、质保期：产品质保期2个月（自验收合格之日起），质保期内出现质量问题（如掉毛、破损、褪色、不符合灭菌要求等），供应商需无条件退换，并承担相应损失。

8、如若供应商无法按要求提供产品，医院有权终止合同。

9、产品的各项技术标准详见供应室材料及往年用量统计表，数据仅供参考，实际采购量以医院需求为准。

10、材质要求：

布料材质：

1.面料成分：65%聚酯纤维 35%棉（±1）；

2.纱线线密度：23S*23S（±1）；

3.密度（根/10cm）：440*230（±1%）；

4.甲醛含量未检出、pH值4.0-8.5，符合 GB18401-2010 B 类要求，无异味；

5.耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍、碱汗渍色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级，耐干摩擦、湿摩擦色牢度≥4级，起球≥4级，耐氯化水色牢度≥4级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级；

6.可分解致癌芳香胺料：未检出；

7.水洗尺寸变化率：径向≧-2 纬向≧-1；

8.撕破强力（N）经向≧40N，纬向≧30N；

9.断裂强力（N）：径向≧1300，纬向≧600；

10.单位面积质量≥180g/㎡；

小毛巾材质：聚酯纤维。

供应室材料限价及往年用量统计

| 名称 | 尺寸 | 单价 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 年均数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中单 | 210*120 | 68 |  |  | 150 | 200 | 88 | 5950 |
| 绿治疗巾 | 80*50 | 10 |  |  | 250 | 250 | 125 | 1250 |
| 白治疗巾 | 80*50 | 14 |  |  | 100 |  | 25 | 350 |
| 胸科布类（胸科大洞巾） | 300*180 | 118 | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 1180 |
| 破腹单（普通手术大洞巾） | 300*185 | 118 | 50 |  | 50 | 100 | 50 | 5900 |
| 小绿洞巾（小手术洞巾） | 80*55 | 10 |  |  | 54 | 50 | 26 | 260 |
| 夹被 | 240*160 | 68 |  |  |  | 50 | 13 | 850 |
| 手术衣 |  | 65 |  |  |  | 150 | 38 | 2438 |
| 绿包布 | 55*55 | 12 | 150 | 100 | 100 |  | 88 | 1050 |
| 绿包布 | 105*105 | 38 | 150 | 100 | 150 |  | 100 | 3800 |
| 绿包布 | 85*85 | 34 | 150 | 50 | 100 |  | 75 | 2550 |
| 绿包布 | 125*125 | 43 | 150 |  | 150 |  | 75 | 3225 |
| 白治疗巾 | 80*50 | 14 |  |  |  | 200 | 50 | 700 |
| 白包布 | 55*55 | 12 |  |  |  | 55 | 14 | 165 |
| 白包布 | 85*85 | 16 |  |  | 250 | 300 | 138 | 2200 |
| 白包布 | 100*100 | 20 | 50 |  |  |  | 13 | 250 |
| 白色小毛巾 |  | 3 | 80 |  | 150 | 150 | 95 | 285 |
| 白小洞巾 | 65*40 | 13 | 50 |  |  |  | 13 | 163 |
| 妇门洞巾 | 90*90 | 19 |  |  | 50 | 100 | 38 | 713 |
| 绿色包布 | 135*135 | 45 |  |  | 50 |  | 13 | 563 |
| 总计年预算 |  |  |  |  |  |  |  | 33840 |

请各单位报价时按单价+年度数量+总价的格式。